已完成项目网上公布表

| 安全评价项目名称： | 中国石化销售股份有限公司江西赣州石城石油分公司横江秋溪加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 安全现状评价 |  |  |
| 简介： 中国石化销售股份有限公司江西赣州石城石油分公司横江秋溪加油站是从事成品油经营的企业，主要经营汽油，柴油。加油站地处江西省赣州市石城县赣江源镇罗云村，位于G206国道东侧，加油站设2个埋地卧式储罐，其中容量为30m3汽油储罐1个，容量为30m3柴油储罐1个。储罐总容量为60m3，按柴油储罐折半计算，折算总容量为45m3，为三级加油站。建筑、设备为自有。取得石城县应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，证号：赣虔石经（甲）字［2022］000406号，许可经营范围为汽油、柴油。有效期2023年11月16日。 |  |  |  |
| 安全评价项目组长： |  | 王 波 |  |
| 技术负责人： |  | 周红波 |  |
| 过程控制负责人： |  | 王海波 |  |
| 评价报告编制人： |  | 王 波、苏睿劼、戴 磷 |  |
| 报告审核人： |  | 檀廷斌 |  |
| 参与评价工作的安全评价师： |  | 郑强、倪宏华、赵希勇 |  |
| 注册安全工程师： |  |  |  |
| 技术专家： |  | 赵希勇 |  |
| 到现场开展安全评价工作的人员名单： |  | 王 波、苏睿劼、赵希勇 |  |
| 时间和主要任务： |  | 完成时间2023.10.7 主要任务：安全现状评价 |  |
| 评价报告：中国石化销售股份有限公司江西赣州石城石油分公司横江秋溪加油站 |  |  |  |
| # 评价结论： 1、该加油站为成品油零售企业，属三级加油站，成品油储罐区和加油区均不构成重大危险源。 2、该加油站危险度评价，油储罐区为中度危险，由于加油站采用埋地油罐、密封操作、高低液位报警、防渗漏检测等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围，符合要求。 3、该加油站平面布置、建筑结构、消防、安全设施符合国家和行业相关标准、规范的要求。 4、该加油站安全生产管理制度齐全，执行情况良好，可以满足正常运 行过程中的安全生产的需要。 5、该加油站现状与总平面布置图相符。 综合所述：该加油站符合危险化学品经营单位安全条件的要求。 |  |  |  |
| 提交时间： |  |  | 2023年10月7日 |

现场照片；