南昌布莱特进出口有限责任公司

烟花爆竹经营（批发）项目

安全现状评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二○二五年十二月二十四日

南昌布莱特进出口有限责任公司

烟花爆竹经营（批发）项目

安全现状评价报告

法定代表人：应 宏

技术负责人：应 宏

评价项目负责人：王建新

报告完成时间：二○二五年十二月二十四日

南昌布莱特进出口有限责任公司

烟花爆竹经营（批发）项目

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年12月24日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书号 | 从业信息 识别卡号 | 专业 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 | 爆炸技术 |  |
| 项目组成员 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 | 爆炸技术 |  |
|  | 姚 渊 | 1100000000302052 | 018487 | 火炸药 |  |
|  | 朱 俊 | S011044000110193002093 | 037984 | 安全工程 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | 电气 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 | 化工机械 |  |
| 报告编制人 | 王建新 | 1200000000100297 | 009826 | 爆炸技术 |  |
|  | 朱 俊 | S011044000110193002093 | 037984 | 安全工程 |  |
| 报告审核人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 | 爆炸技术 |  |
| 过程控制 负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | 化工工艺 |  |
| 技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 | 电气 |  |

前     言

南昌布莱特进出口有限责任公司(以下简称该公司)于2013年04月成立，是一家烟花、爆竹销售的公司。公司法定代表人卢琛芸。营业执照注册号为91360125065381860Q，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)，国内贸易(以上项目国家有专项规定的凭许可证、资质证或其他批准文件经营)，登记机关为南昌市红谷滩市场监督管理局，该公司注册地址为江西省南昌市红谷滩区会展路唐宁街A座B座写字楼A座1804室，注册资本300万。

该公司租赁萍乡市金坪烟花制造有限公司的成品库，仓库地址位于萍乡市上栗县桐木镇马岭，该公司烟花爆竹产品均储存在供货方的厂区成品库。用于储存烟花爆竹产品为租用萍乡市金坪烟花制造有限公司的540、542、545号成品库，租用的540号成品库危险等级为1.3级，面积为420m²，设置为1间，用于储存C级爆竹类产品，总限药量为9000kg，租用的542号成品库危险等级为1.3级，面积为294m²，设置为1间，用于储存C、D级烟花类产品，总限药量为5000kg，租用的545号成品库危险等级为1.1-2级，面积为216m²，设置为1间，用于储存A、B级烟花类产品，总限药量为2000kg。公司与江西波波物流有限公司负责签订了货物运输合同，委托其承运烟花爆竹；库区防雷、防静电及监控设施装备完备，防雷、防静电经检验合格并运行良好。

该公司于2023年01月17日延期取得烟花爆竹经营（批发）许可证，许可证有效期至2026年01月22日，证书编号为（赣）YHPF[2023]00015号，许可范围：烟花类(A级、B级、C级、D级)，爆竹类(B级、C级)，仓储地址：萍乡市金坪烟花制造有限公司，主要负责人为梁志辉。该公司提交延期换证材料时，同时提交变更主要负责人申请，将主要负责人变更为卢琛芸。

此次拟申请许可经营范围：喷花类（A、B、C、D）级、旋转类（A、B、C、D）级、升空类（A、B、C）级、吐珠类（A、B、C）级、玩具类（C、D）级、礼花类（A、B）级、架子烟花类（B、C）级、组合烟花类（A、B、C、D）级和爆竹类（C）级。

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹经营许可实施办法》和《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）等法律法规，该公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对其租赁的烟花爆竹仓储库经营现状进行安全现状评价。签订安全评价委托书和评价合同后，本评价机构组成了该项目的安全评价组，着手开展评价工作。经过收集有关资料、标准、规范和类比调研等工作后，评价组到租赁库区展开检查和相关的调查研究工作，掌握了该公司的进货渠道、产品特性、安全设备配置、租赁库房总体布置等情况，同时对储存、管理等过程也有了较详细的了解，在此基础上通过对系统的危险、危害因素辨识与分析，并选用有关评价方法对系统的风险进行评价：该项目为烟花爆竹储存经营项目，所储存的烟花爆竹为爆炸品，不涉及危险化学品，另外根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）对该项目各储存单元进行了重大危险源辨识，该项目 545 号成品库构成烟花爆竹重大危险源。在汇总上述各项评价基础材料后编写了本报告。本报告评价结论是依据现行的国家和行业安全生产相关法律、法规、标准、文件，以及委托方提供的资料的真实性，评价期间本项目安全设施及安全管理现状，安全评价师采用的合理评价方法等。当上述条件发生改变，或评价项目的周边环境、危险品品种、总平面布置、安全设施和管理状况发生变化导致本项目全部或部分内容不再符合相关安全生产条件要求，或项目的安全评价时效已经超过规定时，评价结论将不再成立。本报告以2025年12月24日出具的版本为准。

目    录

1 安全评价概述	1

1.1 安全评价的目的	1

1.2 安全评价的原则	2

1.3 安全评价的依据	2

1.3.1采用的法律、法规、文件、标准和规范	2

1.3.2被评价单位提供的相关资料	5

1.4 安全评价的范围	5

1.5 安全评价的主要内容	6

1.6 安全评价的程序	6

2 企业情况	8

2.1 企业概况	8

2.2 项目概况	10

2.2.1 总平面布置	10

2.2.2 建筑物情况	10

2.3 地理位置、地区气象、水文情况、地质地貎	11

2.3.1 地理位置	11

2.3.2 气象、水文	12

2.3.3 地质地貎	12

2.4 企业经营流程	13

2.5 配送车辆	13

22.6 消防、安全设施	14

2.6.1 消防设施	14

2.6.2 防雷、防静电设施	14

2.6.3 视频监控与通信	15

2.6.4 照明设施	15

2.6.5电气设备的选型与安装	15

2.6.6 电气线路的选型与敷设	15

2.6.7防护屏障	15

2.6.8围墙	16

2.6.9 安全标识	16

2.7 库区内外部距离	16

2.7.1 内部距离	16

2.7.2外部距离	17

2.8 安全管理介绍	18

2.8.1 安全管理组织机构	18

2.8.2 劳动定员和人员培训	18

2.8.3 安全经营管理制度	19

2.8.4劳动保护及保险	20

2.8.4 应急救援预案	20

2.9产品流向管理	20

2.10公用工程	20

2.10.1 给排水	20

2.10.2 供配电	21

2.10.3 库区道路	21

2.10.4通风、防潮设施	21

2.10.5 通信设施	21

3 主要危险有害因素份的辨识与分析	22

3.1 危险、有害因素分析方法	22

3.2 烟花爆竹危险因素分析	22

3.3 储运过程危险因素分析	26

3.3.1 储存过程危险因素分析	26

3.3.2运输过程危险因素分析	27

3.3.3装卸过程危险因素分析	28

3.3.4其它危险性分析	28

3.4 环境危险有害因素分析	29

3.4.1 自然条件危险因素分析	29

3.4.2 周边环境危险因素分析	29

3.5 人员因素危险性分析	30

3.6烟花爆竹重大危险源辨识	31

3.6.1烟花爆竹重大危险源定义	31

3.6.2烟花爆竹重大危险源临界量	32

3.6.3重大危险源辨识	33

3.6.4重大危险源辨识结果	33

3.7 重点监控化学品和易制爆化学品辨识	34

3.7.1 监控化学品辨识	34

3.7.2 易制爆化学品辨识	34

3.8 事故案例和原因分析	34

3.8.1 雷电	34

3.8.2 机械能（碰撞、摩擦）	35

3.8.3 静电	35

3.8.4 化学能	36

3.8.5 热能	37

4 评价单元划分及评价方法选择	38

4.1 评价单元的划分	38

4.2 评价方法及选择	38

5 定性、定量评价	39

5.1 资料审核单元安全评价	39

5.2 总体布局和条件设施单元安全评价	41

5.3 现场检查单元安全评价	42

5.4 安全防护设施评价	44

5.4.1 防雷、防静电设施	44

5.4.2 其它安全设施评价汇总	44

5.5 建筑结构与耐火等级	45

5.6 危险性建筑物内外部距离	46

5.6.1 内部距离	46

5.6.2 外部距离	46

5.7周边环境危险性评价	48

5.7.1 库区内在的危险、有害因素对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响	48

5.7.2周边单位生产、经营活动或居民生活对库区的影响	48

5.7.3自然环境对库区可能产生的影响	48

5.8安全经营条件评价	48

5.9 重大安全事故隐患检查判定	50

5.10 综合评价结果	51

6 安全对策和整改	52

6.1 安全对策措施、建议的依据及原则	52

6.1.1安全对策措施的依据	52

6.1.2安全对策措施建议的原则	52

6.2.2 整改复查情况	53

6.2.1 整改建议	53

6.2.2 整改复查情况	53

6.3 补充的安全对策措施建议	54

7 安全评价结论	55

7.1项目主要危险、有害因素及事故种类、重大危险源	55

7.2 安全评价结果	55

7.3 评价结论	56

8 附件目录	58

1 安全评价概述

## 1.1 安全评价的目的

（1）贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《安全生产许可证条例》和《烟花爆竹经营许可实施办法》，提高企业安全经营、储存与运输管理水平，确保职工生命健康安全和企业财产安全。

（2）应用安全系统工程的原理和方法，通过认真查找、辩识烟花爆竹经营企业存在的危险、有害因素，对企业的经营、储存等方面的安全状况进行危险、有害因素辨识。分析发生事故的可能性及其危害程度，客观、科学地评价企业的安全生产条件和安全状况符合国家有关法律法规、国家（或行业）标准规范的程度，有针对性地提出改进措施和建议，提高企业安全管理和安全保障水平。使企业比较全面了解本单位的安全现状，以便采取具体措施进行整改和重点防范，预防事故特别是重大事故的发生；使企业的安全管理水平得到进一步提高，从而达到本质安全化的目的。

（3）通过对企业的安全现状进行评价，本评价报告作为第三方出具的技术性咨询文件，可为政府应急管理部门、行业主管部门等相关单位对评价对象的安全生产行为进行法律法规、标准、行政规章、规范的符合性判别提供依据。

（4）为主管部门给该企业延期更换《烟花爆竹经营（批发）许可证》提供参考依据。

## 1.2 安全评价的原则

（1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持客观、科学、公正的安全评价原则。

（2）严格执行国家、地方与行业现行有关方面的法律、法规和标准，保证评价的科学性和公正性。

（3）坚持尊重客观、实事求是的原则。

（4）运用可靠、适用的评价方法，突出重点，确保评价质量。

1.3 安全评价的依据

1.3.1采用的法律、法规、文件、标准和规范

安全评价依据我国现行的有关法律、法规、规章和标准规范。本项目安全评价所涉及的现行主要法律、法规、规章、地方性法规和标准规范，均采用最新的修订版本。

| 法律法规文件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 文号 |
| 1 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 中华人民共和国主席令第88号，2021修订，2021年9月1日起施行 |
| 2 | 《中华人民共和国消防法》 | 2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改 |
| 3 | 《中华人民共和国劳动法》 | 1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正 |
| 4 | 《中华人民共和国社会保险法》 | 2010年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国社会保险法〉的决定》修正 |
| 5 | 《中华人民共和国行政许可法》 | 2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改<中华人民共和国建筑法>等八部法律的决定》修正 |
| 6 | 《中华人民共和国气象法》 | 2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正 |
| 7 | 《中华人民共和国防震减灾法》 | 1997年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过 2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订 |
| 8 | 《中华人民共和国突发事件应对法》 | 第十四届全国人民代表大会常务委员会2024年6月28日修订通过，现予公布，自2024年11月1日起施行 |
| 9 | 《中华人民共和国职业病防治法》 | 主席令[2011]第52号2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正 |
| 10 | 《国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于进一步加强烟花爆竹安全监督管理工作意见的通知》 | 国办发〔2010〕53号 |
| 11 | 《烟花爆竹安全管理条例》（2016年修正） | 国务院令〔2006〕第455号公布；国务院令[2016]第666号修订 |
| 12 | 《工伤保险条例》 | 国务院令〔2010〕第586号 |
| 13 | 《生产安全事故应急条例》 | 国务院令〔2019〕第708号 |
| 14 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(2015修正)》 | 2015年5月27日原国家安全监管总局令第79号修正 |
| 15 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 国务院令〔2007〕第493号 |
| 16 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》 | 原国家安全生产监督管理总局令[2018]第93号 |
| 17 | 《生产经营单位安全培训规定》 | 原国家安全生产监督管理总局令[2006]第3号 |
| 18 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》 | 原国家安全生产监督管理总局令第65号 |
| 19 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 | 应急管理部令第2号修改 |
| 20 | 原国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患》（判定标准（试行）》的通知 | （安监总管三〔2017〕121号） |
| 21 | 《仓库防火安全管理规则》 | 公安部令第6号 |
| 22 | 《危险货物道路运输安全管理办法》 | 交通运输部令2019年第29号，自2020年1月1日起施行 |
| 23 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 | 原安监总局令第30号，第80号第二次修正 |
| 24 | 《国家安全监管总局关于做好烟花爆竹经营许可工作的通知》 | （安监总管三〔2008〕201号） |
| 25 | 《江西省安全生产条例》 | 江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，自2007年5月1日起施行；江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订，自2023年9月1日起施行 |
| 26 | 《江西省消防条例》 | 江西省第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，自1995年12月20日起施行；2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正 |
| 27 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 | 财资〔2022〕136号 |
| 28 | 《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》 | 2021年6月9日省人民政府令第250号修正 |
| 标准、规范 |  |  |
| 序号 | 名称 | 标准号 |
| 1 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》 | GB50161-2022 |
| 2 | 《烟花爆竹作业安全技术规程》 | GB11652-2012 |
| 3 | 《烟花爆竹安全与质量》 | GB10631-2013 |
| 4 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 | GB/T29639-2020 |
| 5 | 《烟花爆竹组合烟花》 | GB19593-2015 |
| 6 | 《中国地震动参数区划图》 | GB18306-2015 |
| 7 | 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2014（2018版） |
| 8 | 《建筑物防雷设计规范》 | GB50057-2010 |
| 9 | 《企业职工伤亡事故分类》 | GB6441-1986 |
| 10 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 | GB17914-2013 |
| 11 | 《毒害性商品储藏养护技术条件》 | GB17916-2013 |
| 12 | 《危险货物品名表》 | GB12268-2012 |
| 13 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 | GB50058-2014 |
| 14 | 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB50140-2005 |
| 15 | 《安全色和安全标志》 | GB2894-2025 |
| 16 | 《图形符号安全色和安全标志第5部分：安全标志使用原则与要求》 | GB/T2893.5-2020 |
| 17 | 《烟花爆竹抽样检验规则》 | GB/T10632-2014 |
| 18 | 《安全评价通则》 | AQ8001-2007 |
| 19 | 《烟花爆竹企业安全评价规范》 | AQ4113-2008 |
| 20 | 《烟花爆竹流向登记通用规范》 | AQ4102-2008 |
| 21 | 《烟花爆竹重大危险源辨识》 | AQ4131-2023 |
| 22 | 《烟花爆竹防止静电通用导则》 | AQ4115-2011 |
| 23 | 《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》 | AQ4111-2008 |
| 24 | 《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》 | AQ4101-2008 |
| 25 | 《烟花爆竹安全生产标志》 | AQ4114-2011 |
| 26 | 《烟花爆竹批发仓库建设标准》 | 建标125-2009 |

1.3.2被评价单位提供的相关资料

委托方提供的有关资料详见安全评价报告附件，同时委托方对其提供资料的真实性负责。

## 1.4 安全评价的范围

本次评价范围为租用萍乡市金坪烟花制造有限公司的540、542、545号成品库外部环境状况、内部平面布置、储存条件、仓库建筑结构、库区运输、安全设施及仓库的安全管理。

对于烟花爆竹仓储库区外运输安全、环境保护不属本评价报告评价内容，应遵照国家有关法律、法规和标准执行。防地震（设防等级）、防山洪等除应按照规定设计外，不可抗拒的自然灾害不属本评价的内容。

涉及项目职业危害评价应由取得职业卫生技术服务机构进行，本报告仅对有害因素进行简要辨识与分析，不予评价。

## 1.5 安全评价的主要内容

本次安全评价的主要内容为对租用萍乡市金坪烟花制造有限公司的540、542、545号成品库经营（批发）条件：

（1）与《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》等有关法律、法规规定的烟花爆竹经营企业安全经营条件的符合性。

（2）对该企业的安全管理综合情况进行审查评价，主要对其组织机构、从业人员、规章制度等方面的资料进行审核。

（3）对该企业的仓储场所总体布局进行现场检查评价，主要对其库区选址、库房布局、安全设施等进行检查。

（4）对该企业的仓储场所进行现场检查评价，主要对其每一个库房的建筑结构、防护屏障、定员定量、消防、防雷与防静电、电气设施、储存运输等进行检查。

（5）对该企业的其他有关安全生产的重要项目进行检查。

（6）该企业烟花爆竹经营、储存中潜在的危险有害因素、安全设计和安全管理措施的完整性、有效性、可靠性。

（7）对该企业是否具备与其经营规模、产品和销售区域范围相适应的配送服务能力进行检查。

1.6 安全评价的程序

根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）对烟花爆竹经营企业经营条件进行安全评价，评价程序具体如图1.6-1。

图 1.6-1  安全评价程序方框图

2 企业情况

2.1 企业概况

南昌布莱特进出口有限责任公司(以下简称该公司)成立于2013年04月，2025年03月10日取得南昌市红谷滩区市场监督管理局换发的营业执照，住所：江西省南昌市红谷滩区会展路唐宁街A座B座写字楼A座1804室，统一社会信用代码：91360125065381860Q，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为300万元，法定代表人：卢琛芸。

该公司租用萍乡市金坪烟花制造有限公司的540、542、545号成品库，仓库地址位于萍乡市上栗县桐木镇马岭。租用的540号成品库危险等级为1.3级,面积为420m²，设置为1间，用于储存C级爆竹类产品，总限药量为9000kg，租用的542号成品库危险等级为1.3级，面积为294m²，设置为1间，用于储存C、D级烟花类产品，总限药量为5000kg，租用的545号成品库危险等级为1.1-2级,面积为216m²，设置为1间，用于储存A、B级烟花类产品，总限药量为2000kg。

该公司于2023年01月17日取得南昌市应急管理局延期换发的烟花爆竹经营（批发）许可证，编号：（赣）YHPF[2023]00015号，许可经营范围：烟花类（A级、B级、C级、D级），爆竹类(B级、C级)，有效期至2026年01月22日，仓储设施地址：萍乡市金坪烟花制造有限公司。主要负责人为梁志辉，该公司提交延期换证材料时，同时提交变更主要负责人申请，将主要负责人变更为卢琛芸。

此次拟申请许可经营范围：喷花类（A、B、C、D）级、旋转类（A、B、C、D）级、升空类（A、B、C）级、吐珠类（A、B、C）级、玩具类（C、D）级、礼花类（A、B）级、架子烟花类（B、C）、组合烟花类（A、B、C、D）和爆竹类（C）级。

该企业的货物运输配送委托江西波波物流有限公司运输，提供烟花爆竹派驻服务的车辆1辆（车辆车牌号：赣J69114）。

该企业现有从业人员7人，分别为主要负责人1人，安全生产管理人员3人，烟花爆竹储存作业3人。公司主要负责人卢琛芸、安全生产管理员杨雨、王思淼、陈晓玲（退休返聘人员）接受了相关培训并考试合格，分别取得了安全生产知识和管理能力考核合格证；文雪萍（仓库主任）、付书存（仓库守护员）、金玉红（仓库保管员）已取得烟花爆竹储存作业特种作业操作证；企业建立了以卢琛芸为主要负责人的安全管理组织机构和应急救援机构，拥有自己的应急抢险组（兼职消防队），并相应地配制了所必需的器材、设备。企业相关情况见下表2.1-1。

表2.1-1 企业基本情况表

| 企业名称 | 南昌布莱特进出口有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 江西省南昌市红谷滩区会展路唐宁街A座B座写字楼A座1804室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 卢琛芸 |  |  |  | 联系电话 |  |  | ********** |  |  |  |
| 原经营许可证 | （赣）YHPF[2023]00015号 |  |  | 经济类型 |  |  |  |  | 有限责任公司(自然人投资或控股） |  |  |
| 工商登记机关 | 南昌市红谷滩区市场监督管理局 |  |  |  |  | 登记日期 |  |  |  | 2025.03.10. |  |
| 工商注册号 | 91360125065381860Q |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  | 300万元 |  |
| 从业人员 | 7人 | 管理人员 | 4人 |  |  | 专职安全员 |  |  |  | 3人 |  |
| 经营场所地址 | 江西省南昌市红谷滩区会展路唐宁街A座B座写字楼A座1804室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存场所 | 地址 | 萍乡市上栗县桐木镇马岭 |  |  |  |  | 产权 |  |  |  | 租赁 |
|  | 540号仓库 | 1.3级仓库，面积为420m² |  |  |  |  | 限药量 |  |  |  | 9000Kg |
|  | 542号仓库 | 1.3级仓库，面积为294m² |  |  |  |  | 限药量 |  |  |  | 5000Kg |
|  | 545号仓库 | 1.1-2级仓库，面积为216m² |  |  |  |  | 限药量 |  |  |  | 2000Kg |
| 申请许可证范围 | 喷花类（A、B、C、D）级、旋转类（A、B、C、D）级、升空类（A、B、C）级、吐珠类（A、B、C）级、玩具类（C、D）级、礼花类（A、B）级、架子烟花类（B、C）、组合烟花类（A、B、C、D）和爆竹类（C）级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 项目概况

2.2.1 总平面布置

该公司租赁萍乡市金坪烟花制造有限公司的540、542、545号成品库，租用的540号成品库危险等级为1.3级，面积为420m²，设置为1间，用于储存C级爆竹类产品，总限药量为9000kg，租用的542号成品库危险等级为1.3级，面积为294m²，设置为1间，用于储存C、D级烟花类产品，总限药量为5000kg，租用的545号成品库危险等级为1.1-²级，面积为216m²，设置为1间，用于储存A、B级烟花类产品，总限药量为2000kg。该项目各库房均按照《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022内部距离要求布置。

2.2.2 建筑物情况

该项目现有危险性建筑物共3栋，根据企业提供的总平面布置图结合现场勘察，540号成品库、542号成品库、545号成品库具体情况分别见表2.2-1、表2.2-2、表2.2-3。

表2.2-1  540号成品库建筑特征一览表

| 建筑结构防火等级 | 二级 |
| --- | --- |
| 总层数 | 一层 |
| 结构类型 | 砖混墙体、钢架梁承重结构、彩钢瓦屋面 |
| 基础类型 | 钢筋混凝土结构 |
| 危险等级 | 1.3级 |
| 储存药量 | 9000kg |
| 库房尺寸(长×宽×高，m) | 35m×12m×5m |
| 安全疏散口最远距离 | <15m |
| 库门结构 | 为木质结构，表层涂抹防火漆，均向外开启 |
| 上窗结构 | 百叶窗 |
| 下通风窗 | 下通风窗为百叶窗 |

表2.2-2  542号成品库建筑特征一览表

| 建筑结构防火等级 | 二级 |
| --- | --- |
| 总层数 | 一层 |
| 结构类型 | 砖混墙体、钢架梁承重结构、彩钢瓦屋面 |
| 基础类型 | 钢筋混凝土结构 |
| 危险等级 | 1.3级 |
| 储存药量 | 5000kg |
| 库房尺寸(长×宽×高，m) | 21m×14m×5m |
| 安全疏散口最远距离 | <15m |
| 库门结构 | 为木质结构，表层涂抹防火漆，均向外开启 |
| 上窗结构 | 百叶窗 |
| 下通风窗 | 下通风窗为百叶窗 |

表2.2-3  545号成品库建筑特征一览表

| 建筑结构防火等级 | 二级 |
| --- | --- |
| 总层数 | 一层 |
| 结构类型 | 砖混墙体、钢架梁承重结构、彩钢瓦屋面 |
| 基础类型 | 钢筋混凝土结构 |
| 危险等级 | 1.1-²级 |
| 储存药量 | 2000kg |
| 库房尺寸(长×宽×高，m) | 18m×12m×5m |
| 安全疏散口最远距离 | <15m |
| 库门结构 | 为木质结构，表层涂抹防火漆，均向外开启 |
| 上窗结构 | 百叶窗 |
| 下通风窗 | 下通风窗为百叶窗 |

2.3 地理位置、地区气象、水文情况、地质地貎

2.3.1 地理位置

南昌布莱特进出口有限责任公司租赁仓库的库区地址位于江西省萍乡市上栗县桐木镇马岭，上栗县位于江西省西部，萍乡市北部。东临江西省宜春市、芦溪县；南与安源经济开发区、湘东区荷尧镇山水相连；西与湖南省醴陵市浦口、富里二镇接界；北与浏阳市大瑶、文家市二镇相依。全县南北长45km，东西宽25km，总面积720.91km2。

2.3.2 气象、水文

上栗县主要河流为萍水河、栗水河及其支流16条，分别注入醴陵、渌水后入湘江。

上栗县属中亚热带季风性湿润性气候，温和多雨，四季分明，年平均气温为17℃，年平均降雨量为1550毫米，无霜期年平均为240—270天左右，年平均日照在1500小时—1600小时之间。

表2.3-1气象、水文、地址情况表

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地质属性 | 丘陵地貌 |
| 2 | 气候属性 | 亚热带湿润季风气候 |
| 3 | 年平均气温℃ | 17.3℃左右 |
| 4 | 极端最高气温℃ | 41.0℃ |
| 5 | 极端最低气温℃ | -9.3℃ |
| 6 | 主导风向 | 东北风 |
| 7 | 最大风速（m/s） | / |
| 8 | 年平均降水量（mm） | 1603mm |
| 9 | 日最大降水量(mm) | 225.6mm（1972年8月18日） |
| 10 | 平均相对湿度 | / |
| 11 | 年平均气压(Kpa) | / |
| 12 | 年平均雷击次数(次/a) | / |
| 13 | 抗震设防烈度 | 6度 |

2.3.3 地质地貎

上栗县境内以丘陵、山地为主，约占总面积 70%。东北面多山，西、南及中部多丘陵。平均海拔 233.7 米；最高点是杨岐山主峰张口岭，海拔 947.4米；最低处为金山镇麻石，海拔 70 米。出露的地层有前震旦系、震旦系、寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系及第四系。总体构造形态为一北东向的复式向斜。上古生界和下三叠系构成走向北东、北北东向的紧密褶曲。复式向斜核部为白垩系红层超覆。而第四系则沿北东、北北东、北西向等狭窄沟谷分布。据《江西省地震动参数区划工作用图》（2003

年 1 月），规划区地震烈度均小于Ⅵ度，地震活动微弱。

2.4 企业经营流程

该项目仅限烟花爆竹储存、经营，不涉及烟花爆竹生产。产品的供货商为持有安全生产许可证的合法烟花爆竹生产企业，并与产品供货方（烟花爆竹生产企业）签订购销合同，由供货方负责提供产品的安全性能检测合格报告，产品质量符合《烟花爆竹安全与质量》GB10631-2013、《烟花爆竹抽样检查规则》GB/T10632-2014 等要求。

烟花爆竹入库工艺简述：运送烟花爆竹的车辆进入库区应安装阻火器，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。经过培训的搬运工先触摸库房门前的导人体静电装置，将人体的静电导入地下后将烟花爆竹搬运至烟花爆竹仓库，并按规定进行堆垛。

烟花爆竹出库工艺简述：出库烟花爆竹的车辆进入库区，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。经过培训的搬运工消除人体静电后将烟花爆竹从仓库内搬运至配送车辆上，装车完毕，应在专人引导使出库区，出库车辆到达具有经营许可证的企业库房。

2.5 配送车辆

项目涉及危险品的配送均委托江西波波物流有限公司负责，江西波波物流有限公司还持有经江西省萍乡市交通运输局核发的道路运输经营许可证，证件编号：赣交运管许可（萍）字360300200352号，证件有效期至2026年01月28日。经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），危险货物运输（1类3项）、危险货物运输（1类4项）、危险货物运输（4类1项）、危险货物运输（5类1项）。

另外该公司有提供部分车辆信息资料及道路危险货物运输驾驶员和道路危险货物运输押运人员相关资料，具体情况详见附件。

22.6 消防、安全设施

2.6.1 消防设施

该公司消防设施依托于租赁仓库的萍乡市金坪烟花制造有限公司，其配备了应急设备设施，如消防水池、干粉灭火器、消防水泵、消防水枪、消防桶等。企业仓储库区主要安全、消防设施见表2.6-1。

表2.6-1仓储场所主要安全、消防设施表

| 序号 | 消防设施名称 | 数量 | 型号 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位水池 | 1 | 座 | 正常 |
| 2 | 灭火器 | 6 | 干粉、二氧化碳 | 正常 |
| 3 | 消火栓 | 1 | 个 | 正常 |
| 4 | 消防水带 | 200 | 米 | 正常 |
| 5 | 消防水枪 | 3 | 把 | 正常 |
| 6 | 消防斧头 | 3 | 把 | 正常 |
| 7 | 消防防毒面罩 | 5 | 个 | 正常 |
| 8 | 消防水桶 | 3 | 只 | 正常 |
| 9 | 消防拖把 | 3 | 个 | 正常 |
| 10 | 视频监控系统 | 1 | 套 | 正常 |
| 11 | 防雷设施 | 6 | 座 | 正常 |
| 12 | 防静电设施 | 3 | 个 | 正常 |
| 13 | 安全警示标识标牌 | 若干 | 个 | 正常 |

2.6.2 防雷、防静电设施

经现场勘察，该项目租赁萍乡市金坪烟花制造有限公司的540、542、545号成品库已安装防雷装置，主要防雷形式为接闪塔，成品库入口处已安装了静电消除装置，检测情况见表2.6-2。

表2.6-2项目危险性建筑物静电消除装置安装情况一览表

| 工房 编号 | 安全设施 类别 | 检测单位 | 报告编号 | 有效期至 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540、542、545成品库 | 防雷 | 江西中天防雷技术有限公司 | 1152021001 雷检字【2025】PX00251 | 2026年2月20日 | 合格 |
|  | 防静电 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 1062017002静检字【2025】00636 | 2026年02月17日 | 合格 |

2.6.3 视频监控与通信

库房四周监控影像已覆盖。视频监控系统能覆盖整个库区，可时刻进行监控。视频监控系统于2025年10月通过验收，安装验收材料详见附件。

该项目的库区出入口设有门卫室。备有固定值守人员，且设有报警电话。

2.6.4 照明设施

经现场勘察，库房内未设置电气设备，夜间不作业。

2.6.5电气设备的选型与安装

该项目未涉及电气设备设施。

2.6.6 电气线路的选型与敷设

经现场勘察，库房内未设置电气设备。

2.6.7防护屏障

该项目危险品仓库共3栋，租用萍乡市金坪烟花制造有限公司的540、542号成品库，租赁的成品库为1.3级仓库，可不设立防护屏障，租用萍乡市金坪烟花制造有限公司的545号成品库，租赁的成品库为1.1-²级仓库，已按要求设立防护屏障。

2.6.8围墙

该公司所租赁仓库库区入口及平缓地段均设有砌体围墙，部分陡峭地段利用高山及铁丝网作为围墙，能保证无外来人员出入。

2.6.9 安全标识

经现场勘察，库区出入库的门卫室及门禁的门柱上均设有安全警示标语，如“不超速行驶、仓库重地严禁烟火等”，内容全面，门卫室玻璃窗上方张贴有“禁带火种、禁止吸烟”等安全警示标志。该库区的每栋仓库均张贴有工房标识牌、安全操作规程、安全警示标志等。另外在库区的运输道路路边的设有限速牌，限速15km/h。

2.7 库区内外部距离

2.7.1 内部距离

根据企业提供的总平面布置图，该项目库区内部距离情况见表2.7-1。

表2.7-1该项目租赁的成品库与相邻仓库内部距离情况一览表

| 库房名称 | 危险等级 | 药物限量 (kg) | 相邻构筑物 | 危险 等级 | 药物限量 (kg) | 标准距离 (m) | 实际距离 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540成品库 | 1.3 | 9000 | 本库区537 号成品库 | 1.3 | 9000 | 30 | 45 |
|  |  | 9000 | 本库区541 号纸箱库 | 无药 | / | 20 | 24 |
| 542成品库 | 1.3 | 5000 | 本库区543 号成品库 | 1.3 | 1000 | 25 | 25 |
|  |  |  | 本库区538 号纸品库 | 无药 | / | 20 | 37 |
|  |  |  | 本库区539 号成品库 | 1.3 | 10000 | 30 | 43 |
| 545成品库 | 1.1-2 | 2000 | 本库区544 号成品库 | 1.1-² | 2000 | 20 | 30 |
| 以上数据均引自企业提供的、由黑龙江龙维化学工程设计有限公司2024年10月出具的总平面布置图中的对齐标注数据。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.2外部距离

该公司所租赁仓库地址位于萍乡市上栗县桐木镇马岭，项目选址符合城乡规划要求，并避开密集避民区、学校、工业区、旅游区、铁路运输线、高压输电线等。该项目危险性建筑物与周边毗邻建（构）筑物之间的外部距离情况见表表2.7-2、表2.7-3、表2.7-4。

表2.7-2 该项目租赁的540号成品库与外部距离情况一览表

| 方位 | 库房 编号 | 库房用途 | 危险等级 | 药物限量 (kg) | 周边毗邻情况 | 标准距离 (m) | 实际距离 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 540 | 成品库 | 1.3 | 9000 | 山地 | / | / |
| 南 | 540 | 成品库 | 1.3 | 9000 | 十户以下民房 | 65 | 156 |
| 西 | 540 | 成品库 | 1.3 | 9000 | 山地 | / | / |
| 北 | 540 | 成品库 | 1.3 | 9000 | 外部花炮厂成品仓库 | 65 | 143 |
| 注：以上数据均引自企业提供的、由黑龙江龙维化学工程设计有限公司2024年10月出具的总平面布置图中的对齐标注数据 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.7-3该项目租赁的542号成品库与外部距离情况一览表

| 方位 | 库房 编号 | 库房用途 | 危险等级 | 药物限量 (kg) | 周边毗邻情况 | 标准距离 (m) | 实际距离 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 542 | 成品库 | 1.3 | 5000 | 山地 | / | / |
| 南 | 542 | 成品库 | 1.3 | 5000 | 十户以下民房 | 50 | 215 |
| 西 | 542 | 成品库 | 1.3 | 5000 | 山地 | / | / |
| 北 | 542 | 成品库 | 1.3 | 5000 | 山地 | / | / |
| 注：以上数据均引自企业提供的、由黑龙江龙维化学工程设计有限公司2024年10月出具的总平面布置图中的对齐标注数据 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.7-4 该项目租赁的545号成品库与外部距离情况一览表

| 方位 | 库房 编号 | 库房用途 | 危险等级 | 药物限量 (kg) | 周边毗邻情况 | 标准距离 (m) | 实际距离 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 545 | 成品库 | 1.1-² | 2000 | 山地 | / | / |
| 南 | 545 | 成品库 | 1.1-2 | 2000 | 外部花炮厂引线库 | 185 | 191 |
| 西 | 545 | 成品库 | 1.1-² | 2000 | 十户以下民房 | 185 | 245 |
| 北 | 545 | 成品库 | 1.1-² | 2000 | 山地 | / | / |
| 注：以上数据均引自企业提供的、由黑龙江龙维化学工程设计有限公司2024年10月出具的总平面布置图中的对齐标注数据 |  |  |  |  |  |  |  |

2.8 安全管理介绍

2.8.1 安全管理组织机构

南昌布莱特进出口有限责任公司按相关法律、法规要求，成立了安全组织机构，成立了由4人组成的安全领导小组，设置组长1人，副组长1人，组员2人。

2.8.2 劳动定员和人员培训

该公司主要负责人卢琛芸及管理人员均已获得相关证件，详见附件。另外该公司委托萍乡市金坪烟花制造有限公司取得特种作业人员代为作业，特种作业人员资格证，详情如下表所示：

表2.8-1企业主要负责人、安全管理人员及特种作业人员一览表

| 姓名 | 性别 | 资格类型 | 证书号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卢琛芸 | 女 | 主要负责人 | ********* | 2025.09.25-2028.09.24 |
| 杨雨 | 女 | 安全管理人员 | ********* | 2025.09.25-2028.09.24 |
| 陈晓玲 | 女 | 安全管理人员 | ********* | 2025.09.25-2028.09.24 |
| 王思淼 | 女 | 安全管理人员 | ********* | 2025.09.25-2028.09.24 |
| 文雪萍 | 女 | 烟花爆竹储存作业 | ********* | 2025.08.27-2031.08.26 |
| 金玉红 | 女 | 烟花爆竹储存作业 | ********* | 2025.08.27-2031.08.26 |
| 付书存 | 女 | 烟花爆竹储存作业 | ********* | 2025.08.27-2031.08.26 |
| 注：付书存为守护员、金玉红为保管员，文雪萍搬运员 |  |  |  |  |

2.8.3 安全经营管理制度

南昌布莱特进出口有限责任公司主要负责人卢琛芸是公司安全第一责任人，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全经营方针，做到了安全落实到人，齐抓共管抓安全。

南昌布莱特进出口有限责任公司为保障烟花爆竹的经营、储存过程中的安全作业，制定了安全生产责任制、安全管理制度及各项操作规程。

1)安全生产责任制

主要包括：主要负责人安全生产责任制、分管安全负责人安全生产责任制、安全管理员安全生产责任制、业务负责人安全生产责任制、仓库保管员安全生产责任制、库区守卫员(保卫人员)岗位职责、驾驶员安全责任制、押运人员岗位责任制、职工安全生产责任制、消防人员安全责任制、装卸/搬运员安全生产责任制。

2)安全生产管理制度

主要包括：安全管理责任制度、仓库安全管理制度、仓库保管守卫制度、防火防爆安全管理制度、安全检查和隐患排查治理制度、事故应急救援与事故报告制度、买卖合同管理制度、产品流向登记制度、产品检验验收制度、从业人员安全教育培训制度、违规违章行为处罚制度、企业负责人值（带）班制度、安全生产费用提取和使用制度、安全目标管理与奖惩制度、安全设施设备管理制度、动火作业管理制度、不合格产品处置制度等。

3)安全生产操作规程

包括：库房管理操作规程、烟花爆竹拆箱操作规程、烟花爆竹检验验收操作规程、烟花爆竹配送运输车辆管理操作规程、烟花爆竹装卸人员安全操作规程等。

2.8.4劳动保护及保险

公司制定了《劳动保护用品管理制度》，为仓库作业人员配备工作服、工作鞋、手套等劳动防护用品，并规定作业人员进行装卸作业时，严禁穿戴化纤服装作业，穿着棉布工作服，严禁穿高跟鞋或带金属鞋底的鞋进入库区，以防摩擦产生明火造成事故隐患。

公司定期为员工购买了工伤保险及安全责任险，其中陈晓玲为退休返聘人员，未购买工伤保险，详见附件。

2.8.4 应急救援预案

该企业制定并颁发了《南昌布莱特进出口有限责任公司生产安全事故应急预案》。目前已建立了应急救援组织，配备了应急救援人员和必要的应急救援器材和设备，2025年12月9日，《南昌布莱特进出口有限责任公司生产安全事故应急预案》在南昌市应急管理局备案登记，备案编号：3601002025-D0001。

2.9产品流向管理

该公司制定了严格的产品买卖合同管理制度，并按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）和烟花爆竹流向信息化管理的有关规定，购买并应用烟花爆竹流向信息化管理系统。

2.10公用工程

2.10.1 给排水

该公司所租赁仓库库区生活用水、消防用水的供水源由自来水供应公司及消防水池，消防水池为备用水源。

2.10.2 供配电

该公司所租赁仓库库区生活用电由当地供电所提供，由变电设施变压后向库区供电。

2.10.3 库区道路

经现场勘察，该项目库区的道路及回车坪均已硬化，宽度约5m，转弯处的道路弧度能满足运输车辆的一次性过弯需求。

2.10.4通风、防潮设施

该项目各库房的地基均进行了防潮处理，仓库地面为水泥地面，光滑平整；各仓库均设置有高窗和低窗，并设置了防小动物进入的金属网。库内的通风均为自然通风。

2.10.5 通信设施

库区设置门卫值班人员昼夜值班，值班人员通过固定电话进行通讯联系。

3 主要危险有害因素份的辨识与分析

3.1 危险、有害因素分析方法

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，统称为危险因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。危险、有害因素的分析辨识是建立在现场考察和资料分析的基础上进行的，危险、有害因素的分析辨识是安全评价的基础。因此，在现场考察和资料分析的基础上，对公司烟花爆竹经营、储存过程中及其附属设施所存在的主要危险、有害因素采用如下分析方法。

1）根据烟花爆竹药剂的物化性质，对其固有的危险性进行定性分析。

2）根据国家标准《烟花爆竹工程设计安全标准》 GB50161-2022相关规定，对库区总平面布置、内外部距离进行定性、定量分析。

3）对公司烟花爆竹储存过程中的滞药量进行重大危险源辨识，按 GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》进行定量分析。

3.2 烟花爆竹危险因素分析

烟花是指燃放时能形成色彩、图案，产生音响等，以视觉为主的产品。爆竹指燃放时能产生爆音、闪光等，以听觉效果为主的产品。

烟花爆竹主要物料有高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶、木炭、硫、漆片、酚醛树脂、铝粉、铁粉、钛粉、镁铝合金粉及着色剂碳酸锶、草酸钠、氧化铜和少量特殊效应物质、含氯有机物、溶剂等。这些物料中既有氧化剂又有还原剂和着色剂，在受热、摩擦、撞击、接触明火、吸湿受潮，或者在一定条件下氧化剂与还原剂混合时，均有可能引起燃烧爆炸。

公司主要经营A、B、C、D级烟花类、C级爆竹类产品。成品因经过包装及装箱后，相对原料及半成品的危险性降低，但仍存在因仓库超量贮存、分类存放不能达到安全间距、贮存的物质条件与技术条件可靠性不足（如缺少防止小动物进入仓库内啃咬及防潮措施）、成品装卸作业违章操作、仓库管理人员安全素质低、厂内运输工具缺陷等均有引起成品燃烧和爆炸危险。另外由于仓库安全距离不够或防护屏障不全又造成事故扩大的可能。

导致烟花爆竹发生火灾爆炸的原因较多，发生后造成的后果极为严重，不仅会造成仓库损毁、财产损失，而且易造成人员伤亡。烟花爆竹产品在储存过程中发生火灾爆炸的原因主要有：

1）明火

由于外来人员、搬运人员或其他进入仓库的人员携带火种，违章吸烟，或外来火源等易发生火灾；围墙外燃放烟花爆竹造成也会出现明火；若仓库安装照明线路，当电气线路老化、接触不好引起打火、照明灯具、开关不防爆等电气火花也可引起仓库发生火灾爆炸。

2）雷电危害

雷电入侵的主要形式是直击雷和雷电感应。雷电的危害巨大，可以导致设备损坏、人员伤亡、建筑物损坏或电气系统故障，严重者还可导致火灾和爆炸。若烟花爆竹仓库缺少防雷设施或防雷设施接地电阻超标，可遭受雷击事故，由于烟花爆竹易燃易爆，因此对整个库区均应设置防雷设施，建筑物防雷可使用接闪塔，接地电阻应≤10Ω，定期检查测试，防止雷电危害。

3）摩擦、静电

烟花爆竹成品码垛过高、堆垛过大、使用水泥条、块石等材料，容易因摩擦产生火花而引起燃烧爆炸事故。如烟花爆竹产品质量不合格或使用高感度的氯酸盐等氧化剂，在受热、摩擦、撞击时可引起燃烧爆炸事故。在烟花爆竹成品长期的储存过程中，可能发生包装破损，黑火药、烟火药裸露或散落在地面，遇静电、撞击、摩擦均可导致火灾事故。因此进出仓库的人员均应穿戴防静电服装和导静电鞋，严禁携带任何易燃物品。

4）受潮分解爆炸

由于某些品种的烟花中使用铝粉、镁粉等金属粉末，空气中含铝粉 40mg/L 时，遇明火就会爆炸。铝粉、镁粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，积热后自燃。粉尘愈细愈易燃烧。因此若库房漏雨、地面潮湿导致烟花爆竹受潮，可产生分解爆炸。

烟花爆竹仓库引爆的原因分析见下图。

5）爆炸危害

烟花爆竹爆炸通常伴随发热、发光、压力上升等现象，具有很强的破坏作用，主要破坏形式有：

（1）直接的破坏作用。厂房建筑、设备等爆炸后产生许多碎片,飞出后会在相当大的范围内造成危害。

（2）冲击波的破坏作用。物质爆炸时，产生的高温高压气体以极高的速度膨胀，像活塞一样挤压周围空气，把爆炸反应释放出的部分能量传递给压缩的空气层，空气受冲击而发生动扰，使其压力、密度等产生突变，这种扰动在空气中传播就形成冲击波。冲击波的传播速度极快,在传播过程中，可以对周围环境中的机械设备建筑物产生破坏作用和人员伤亡。冲击波还可以在它的作用区域内产生震荡作用，使物体因震荡而松散，甚至破坏。冲击波的破坏作用主要是由其波阵面上的超压引起的。在爆炸公司附近，空气冲击波波阵面上的超压可达几个甚至十几个大气压，在如此高的压力作用下，建筑物被摧毁，机械设备、管道等也会受到严重破坏。当冲击波大面积作用于建筑物时，波阵面超压在 20～30kPa 内，就足以使大部分砖木结构建物受到严重破坏。超压在 100kPa 以上时，除坚固的钢筋混凝土建筑外，其余部分将全部破坏。

（3）造成火灾。爆炸发生后，产生的高温、高压，建筑物内遗留大量的热或残余火苗，不仅会对仓库本身造成危害，还会把库区周围的杂草引燃，导致火灾。

（4）造成中毒和环境污染。在烟花爆竹大量的爆炸过程中，产生的硫化物、氮氧化物烟雾对环境会造成污染。

3.3 储运过程危险因素分析

3.3.1 储存过程危险因素分析

1）由于库区选址不当，烟花爆竹仓库的外部、内部安全距离不符合要求等原因，储存过程中发生火灾、爆炸事故，会对库区周围人员及库区内作业人员造成人员伤亡、财产损失。因此库区的选址必须符合国家标准的相关规定，内、外部安全距离和安全间距必须符合《烟花爆竹工程设计安全规范》的要求，使人员和危险源保持隔离，降低危险性。

2）建筑物的防火等级不够，设计不规范，直接影响人员的撤离和造成二次事故。

3）明火直接引爆。仓库全部为易燃、易爆物质，由于吸烟、取暖、飞火等原因，易引发爆炸事故。

4）受太阳直射、局部热量聚集，当达到一定温度时，引起火药的自燃，产生明火导致爆炸事故。

5）产品质量不合格，使用了违禁原料，或产品过于敏感，在正常的储存条件下引发事故。

6）烟花爆竹仓库相应较独立，要做好防雷电设计，并采取有效避雷措施，防止雷电造成的燃烧、爆炸事故的发生。

7）烟花爆竹仓库的照明、开关、线路都会产生电气火花，如果没有安装电气线路，临时使用的照明灯具也可能产生火花。

8）静电起火，烟花爆竹在作业过程中产生的静电积聚和人带有静电，无消除静电装置接地造成静电积聚放电。

9）潮气和雨水直接影响产品的质量，同时部分品种的烟花爆竹中使用铝粉、镁粉等金属粉末，铝粉、镁粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，积热后自燃。因此若库房漏雨、地面潮湿导致烟花爆竹受潮，可产生分解爆炸。

10）仓库内地面不符合要求，地面没有按要求画堆垛线或产品没有按堆垛线堆放，作业通道和通风巷道宽度不够。

3.3.2运输过程危险因素分析

1）在库区内的运输采用人力和手推车运输，在装卸搬运操作过程中，撞击、坠落、摩擦、倾斜、重压、滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起烟花爆竹产品的燃烧爆炸。

2）在物料的运输过程中，运输工具产生的火花或撞击、摩擦、坠落、人体产生的静电等均有可能引起危险物的燃烧爆炸。

3）运输过程中运输时，若运输过程中温度过高，加之日光曝晒、磨擦、撞击等，易发生燃烧爆炸事故。

4）在运输时，司机和押运员的管理原因，由明火直接引起爆炸。

5）禁忌性物料混运，一旦泄漏相遇，会发生燃烧、爆炸等事故。

6）运输途中，受雷击和静电积聚引起的火花，造成爆炸事故。

7）产品质量和包装质量不合格，使用了违禁原料，发生爆炸事故的隐患。

8）运输的线路必须按照公安部门指定的线路，避开人员稠密区和重要场所。

9）运输车辆停靠时要加强监管，防止事故的发生。

10）使用非危险化学品车辆进行运输，极易造成事故的发生。

11）产品运输过程中机动车因驾驶员忽视或违反交通法规、违章行车，安全意识不强、酒后开车、疲劳驾车，判断、操作错误，缺乏安全知识，心里素质较差、反应时间过长、身体缺陷；因车辆安全装置失效（如制动器失效、方向失控、轮胎不合格、灯光不全等）；超载、堆码超高、违反规定混装、车辆不符合危险品运输要求；因道路不平整，坡度大，转弯半径小，缺少交通标志、标线等安全设施，均可造成碰撞或翻车，造成车辆伤害。

3.3.3装卸过程危险因素分析

烟花爆竹在装卸搬运过程中，不严格执行操作规程，发生撞击、坠落、摩擦、倾斜重压，滚动、就地拖拉、投掷，使用铁质工具产生火花或装卸人员穿戴易产生静电的服装等均有可能引起产品的燃烧爆炸。

3.3.4其它危险性分析

1）物体打击

烟花、爆竹堆垛过高、堆放方式不符合标准，发生倒塌，易发生货物倾倒造成物体打击事故。

2）中毒

烟花爆竹使用的火药属于有毒物品。此类物品经吸入、食入、经皮吸收会对人的神经中枢系统有麻醉作用，对上呼吸道、皮肤、肾脏、粘膜等人体各器官有刺激作用，引发各种疾病；短时间内吸入较高浓度时可引起急性中毒，出现眼及呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及头晕、头痛等症状。

3）高处坠落

在对烟花爆竹屋顶进行检查和维修等高处作业时，作业人员安全意识不强、脚手架安装不良等原因，可能导致高处坠落事故发生。

3.4 环境危险有害因素分析

3.4.1 自然条件危险因素分析

自然条件的影响主要指气候等方面的影响。本节着重分析雷电、高温和潮湿等因素对本项目的影响。

1）雷电

雷电可能触发烟花爆竹火灾爆炸事故，因而防雷设施的可靠性是烟花爆竹行业安全生产的重要因素之一。由于雷电的不确定性，易在防雷设施设置不到位的部位发生直击雷或感应雷雷击事故，引起火灾爆炸。因此烟花爆竹库房的防雷设计应严格按规范进行，选择可靠的避雷方式、接地电阻、安全间距等，仪有效防止直击雷与感应雷。

2）高温

高温容易引发火灾，特别是在高温、潮湿天气，储存的烟花爆竹内的遇湿发热物质能形成局部高温，可能引发火灾事故。该项目所在地区属温带大陆性气候，但存在夏季高温现象，当夏季环境温度过高时，库内温度升高易发生火灾事故。

3）潮湿

烟花爆竹产品内含有铝粉等物质，这些物质遇湿易产生氢气并放出热量，导致火灾事故。因此仓库必须要有防雨、防潮、防漏措施，防止仓库内存放的烟花爆竹遇潮湿发热，引发燃爆事故。

3.4.2 周边环境危险因素分析

库区内仓库与周边的居住区安全间距符合要求，库区周边活动人员主要是围墙外道路流动人员及少数车辆等，此外，无对库区造成危害的危险源。

3.5 人员因素危险性分析

作业人员是否遵章守纪及公司安全管理水平的高低是实现烟花爆竹仓库安全运行的主要因素之一，在日常生产中人的不安全行为及安全管理不规范是引发事故主要的危险有害因素。

人的不安全行为主要表现有：

1）违章使用明火，违章携带手机等易发生静电和火花的工具进入库区。

2）进入仓库的人员穿戴不防静电的衣物和钉底鞋。据测量，一个普通男子站在绝缘地板上脱化纤毛衣时，人体静电电位可达8200伏，起电量为0.95微库，积累的静电能力为3.9毫焦。这个能量比黑火药的最小静电点火能0.19毫焦大20倍。如果发生静电放电火花，就会引起爆炸事故。穿硬底、钉底鞋时，散落在地上的烟火药能被行走时的摩擦力引燃起爆。

3）操作不规范：

违规使用铁制工具。铁器冲击、碰撞时产生火花，可引爆烟火药。

错误操作，忽视安全，忽视警告。装卸作业中，碰撞、拖拉、翻滚、倒置以及剧烈振动等，都可引起火灾爆炸事故。

操作、搬运过程中堆垛过高、过密造成倒塌。

4）库房内人员集中，限制库房内的人员是为了限制发生爆炸事故时造成大量的人员伤亡。

5）使用不安全设备，人为造成安全装置失效。

6）安全管理不规范主要表现在：

（1）公司对员工的教育培训不够，未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识。

（2）劳动组织不合理，对现场作业缺乏指导、检查或指导错误。

（3）没有或不认真执行实施事故防范措施，存在侥幸心理，对事故隐患整改不力。

3.6烟花爆竹重大危险源辨识

本项目以《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）为依据对该企业储存仓库进行烟花爆竹重大危险源辨识。

3.6.1烟花爆竹重大危险源定义

长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线等危险品，且危险品数量等于或超过临界量的单元。其中的单元是涉及危险品生产、储存的装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元是指危险品生产区，每栋工房、中转库或每个晾晒场划分为一个生产单元；当工房、中转库或晾晒场之间通过管道、传送带、转动装置等相连时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。

储存单元是指危险品仓库区，每个库区内所有的烟火药(含黑火药,单基火药)、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。

按式（1）计算单元的重大危险源辨识指标

S=q1/Q1＋q2/Q2…＋qn/Qn ……………………………（1）

式中：

S——重大危险源辨识指标；

q1，q2，…，qn——各种危险品的设计存放量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——各种危险品对应的临界量，单位为吨（t）。

当单元的S≥1时，则该单元判定为重大危险源。

3.6.2烟花爆竹重大危险源临界量

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023，烟花爆竹成品重大危险源临界量如下表3.3-1所示。

表3.6-1 烟花爆竹成品临界量

| 种类 | 临界量 |
| --- | --- |
| 含雷弹的礼花弹成品及其半成品; 7 号及以上礼花弹成品及其半成品； 白药开包药大于 7 g 的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品 | 1 |
| 6 号及以下礼花弹成品及其半成品; 除雷弹外的其他效果内筒; 白药开包药小于等于 7g 且大于个人燃放类中组合烟花类、小礼花类最大白药开包药药量的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品; 双响成品及其半成品 | 5 |
| 单个爆竹白药药量超过 0.14 g 的结爆竹及其半成品； 单个爆竹黑药药量超过 1g 的结鞭爆竹及其半成品 | 10 |
| 个人燃放类组合烟花及其半成品; 单个爆竹白药药量小于等于 0.14 g 的结爆竹及其半成品,单个爆竹黑药药量小于等于 1 g 的结鞭爆竹及其半成品 | 50 |

表 3.6-1 中未规定临界量的，A级烟花爆竹成品的临界量为5t，B 级烟花爆竹成品的临界量为 10t，C 级和 D 级烟花爆竹成品的临界量为 50t。烟花爆竹半成品参照同一级别的烟花爆竹成品确定临界量。

3.6.3重大危险源辨识

该公司租用萍乡市金坪烟花制造有限公司的540号成品库危险等级为1.3级，面积为420m²，设置为1间，用于储存C级爆竹类产品，总限药量为9000kg，542号成品库危险等级为1.3级,面积为294m²,设置为1间，用于储存C、D级烟花类产品，总限药量为5000kg，545号成品库危险等级为1.1-2级，面积为216m²，设置为1间，用于储存A、B级烟花类产品，总限药量为2000kg。相关数据列于下表3.6-2中。

表3.6-2 储存单元重大危险源辨识

| 工房编号 | 工房用途 | 危险等级 | 仓库药量 q(单位：t) | 临界量 Q (单位：t) | ∑q/Q | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540 | 成品库 | 1.3 | 9 | 50 | 0.18 | 不构成 |
| 542 | 成品库 | 1.3 | 5 | 50 | 0.1 | 不构成 |
| 545 | 成品库 | 1.1-2 | 2 | 1 | 2 | 构成 |
| 540号成品库储存 C爆竹类产品、单个爆竹白药药量小于等于 0.14 g，临界值取 50t；542号成品库储存C、D级、个人燃放类组合烟花，临界值取 50t；545 号成品库可能储存 A 级礼花类产品，临界值取 1t。 |  |  |  |  |  |  |

3.6.4重大危险源辨识结果

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）的规定，对项目涉及的危险品进行重大危险源辨识，该项目 545 号成品库构成烟花爆竹重大危险源。

3.7 重点监控化学品和易制爆化学品辨识

3.7.1 监控化学品辨识

监控化学品辨识是依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》，依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》的规定，该公司储存的产品为烟花爆竹成品，不属于监控化学品。

3.7.2 易制爆化学品辨识

易制爆化学品辨识辨识是依据《易制爆危险化学品名录》（2017 版），依据《易制爆危险化学品名录》（2017 版）的规定，该公司储存烟花爆竹成品不属于易制爆化学品。

3.8 事故案例和原因分析

3.8.1 雷电

事故案例：2005年4月24日上栗县一花炮厂成品仓库发生雷击爆炸事故，损失30多万。

雷电可能触发烟花爆竹在储存过程中发生火灾、爆炸事故。因而防雷设施的可靠性是烟花爆竹安全储存的主要因素之一，由于雷电的不确定性，易在防雷设施不到位的地方发生直击雷或感应雷雷击事件，引起火灾、爆炸。该公司所在山区位置，尤其是夏天雨季雷电较多，受雷击危害的可能性相对较大。因此，防雷设施应严格按规范进行，选择可靠的避雷方式，接地电阻必须符合要求，以有效防止直击雷或感应雷的危害。

1）触发事件：雷电的火球接触药剂和人员。

2）发生条件：直击雷、球形雷。

3）防范措施：

（1）直击雷可通过避雷针避免；

（2）球形雷很难预防，大雷暴雨时停止作业，并离开工作岗位到安全处。

3.8.2 机械能（碰撞、摩擦）

事故案例：1989 年 1 月 26 日江苏省建湖县庆丰乡红星花炮厂插引工领硝饼时用铁桶盖放在有药尘的水泥台面上，装满后移动时因水泥台面与铁桶盖摩擦起火引燃台面药尘发生爆炸，死亡 11 人，伤 18 人。

1）触发事件：局部能量集中产生自燃点。

2）发生条件：药内有硬杂质、使用铁质工具、工具磨损有毛刺、意外跌落、挤压、超负荷疲劳作业、台面有沙粒、拖拉有药的半成品、踩燃地面余药、哄抢领料、烘干过程中翻动、违规使用高敏感度药剂。

3）防范措施：

（1）防止杂物进入原材料，混合前原材料应单项筛选；

（2）使用绢筛，不使用铁质工具；

（3）工具及工作台面打磨平整；

（4）不使用违禁药物；

（5）思想高度集中；

（6）严禁加班加点和延长劳动时间，不上晚班。

3.8.3 静电

事故案例：1993 年 1 月 8 日黑龙江省方正县育林乡春雷花炮厂因工人穿化纤衣服产生静电火花引起爆炸，死亡 12 人、重伤 2 人。

静电能够引起火灾爆炸的根本原因在于静电放电火花具有点火能量，而静电保护主要是设法清除、控制静电的产生和积累条件。

1）触发事件：静电放电火花。

2）发生条件：药剂积聚静电、人体积聚静电、搬运产生静电。

3）防范措施：

（1）有药工作台上铺导静电橡胶板；

（2）工作间装静电消除装置；

（3）操作人员穿防静电或全棉工作服；

（4）操作人员定期消除静电；

（5）保持地面潮湿，使用防静电器具（不能用普通塑料器皿盛装烟火药）。

3.8.4 化学能

事故案例：2000 年 8 月 4 日江西省上栗县因从内蒙非法运回的亮珠等药料长时间在雨中吸湿、受潮，产生化学放热反应达到着火点引发爆炸，死亡 27 人，伤 26 人。

烟花爆竹产品中的升华硫或硫磺长时间暴露在空气中被氧化产生放热反应，并且烟花爆竹是由氧化剂、还原剂等物质混合组成，常用氧化剂（高氯酸钾）常温下稳定，遇热分解易燃，均易发生爆炸。

1）触发事件：温度、静电和摩擦。

2）发生条件：化工材料质量不合格。

3）防范措施：

（1）如果药剂升温立即将药剂摊开散热，人员立即离开至安全地带，1 小时后无异常情况才允许上岗；

（2）原材料、半成品必须保持干燥；

（3）选择符合质量要求的原材料；

（4）原料使用完应扎紧袋口，不让其与空气接触。

3.8.5 热能

事故案例：2003 年 7 月 28 日河北省辛集市郭西花炮厂因在高温天气晾晒礼花弹及药物发生爆炸，死亡 35 人，2 人失踪，103 人受伤。

高温、潮湿容易引发火灾。在储存过程中药物、半成品、成品遇湿发热物质能形成局部高温，可能引发火灾、爆炸事故。加之地处亚热带地区，夏季正常最高温度达 40℃，当温度过高时，可采取降温措施，防止事故的发生。

1）触发事件：热量积累点燃药物。

2）发生条件：明火、环境温度过高。

3）防范措施：禁止明火源、34℃以上高温停止作业。

4 评价单元划分及评价方法选择

4.1 评价单元的划分

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）结合评价对象实际情况，本次评价将对象划分为以下几个评价单元：

1、资料审核单元

2、总体布局和条件设施单元

3、现场检查单元

4、安全防护设施评价单元

5、周边环境危险性评价单元

6、安全经营条件评价单元

7、重大安全事故隐患检查判定单元

4.2 评价方法及选择

根据公司烟花爆竹仓库的具体情况、特点及储存的物质特性，结合考虑各种评价方法的适用范围，本次评价采用以定性、定量评价为主，结合其他评价方法的综合评价方法。具体采用评价方法见表 4.2-1。

表 4.2-1 各评价单元选用的评价方法汇总表

| 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- |
| 资料审核单元 | 安全检查表法 |
| 总体布局和条件设施单元 | 安全检查表法 |
| 现场检查单元 | 安全检查表法 |
| 安全防护设施评价单元 | 安全检查表法 |
| 周边环境危险性评价单元 | 根据现场实际情况进行论述 |
| 安全经营条件评价单元 | 根据相关文件和现场实际情况进行论述 |
| 重大安全事故隐患检查判定单元 | 根据国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单 位重大生产安全隐患判定标准（试行）》的通知进行对照检查 |

5 定性、定量评价

5.1 资料审核单元安全评价

资料审核评价包括组织机构、从业人员、规章制度及相关技术资料等方面的情况，本节根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 A.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价资料审核表》对被评价单位的提供的资料审核评价，评价过程见下表。

表 5.1-1 资料审核表

| 序 号 | 项 目 | 审核项目 |  | 审核情况 | 审核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构 | 法人条件证明 |  | 提供企业营业执照 | 符合要求 |
|  |  | 安全生产组织机构 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 产品质量检测检验管理机构 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 保卫组织机构 |  | 已设立 | 符合要求 |
|  |  | 应急救援组织 |  | 已建立 | 符合要求 |
| 2 | 从业人员 | 主要负责人、安全管理人员培训考核上岗资格证 |  | 主要负责人、专职安全生产管理人员经相关管理部门培训，持证上岗 | 符合要求 |
|  |  | 守护员、保管员培训考核上岗资格证明 |  | 经相关部门培训考核合格并持证上岗 | 符合要求 |
|  |  | 驾驶、押运人员资格证明 |  | 已提供 | 符合要求 |
|  |  | 从业人员工伤保险名单 |  | 已提供 | 符合要求 |
| 3 | 规章制度 | 安全生产责任制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 安全管理责任制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 仓库安全管理制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 仓库保管守卫制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 防火防爆安全管理制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 安全检查和隐患排查治理制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 事故应急救援与事故报告制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 买卖合同管理制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 产品流向登记制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 产品检验验收制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 从业人员安全教育培训制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 违规违章行为处罚制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 企业负责人值（带）班制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 安全生产费用提取和使用制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 安全设施设备管理制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 安全目标管理与奖惩制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 动火作业管理制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 装卸（搬运）作业等安全操作规程 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 重大危险源评估、监控措施 |  | 545号成品库构成烟花爆竹重大危险源，企业加强管理、监控。 | 符合要求 |
|  |  | 不合格产品处置制度 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 隐患排查整改和事故记录 |  | 已提供 | 符合要求 |
|  |  | 事故应急救援预案 |  | 已建立 | 符合要求 |
|  |  | 其它相关资料 |  | 制定了安全管理目标 | 符合要求 |
| 4 | 技术资料 | 设计说明书 |  | 库房为已建库房，不适用。 | —— |
|  |  | 平面布局图 |  | 已提供 | 符合要求 |
|  |  | 库房施工设计图 |  | 库房为已建库房，不适用。 | —— |
|  |  | 安全设施和设备清单 |  | 已提供 | 符合要求 |
|  |  | 消防设施和设备清单 |  | 已提供 | 符合要求 |
|  |  | 主要生产设施和设备检测合格证明 |  | 提供有雷电、静电防护装置检测报告等。 | 符合要求 |
|  |  | 特种设备检测合格证明 |  | 无特种设备 | —— |
|  |  | 配送运输车辆情况 |  | 有相关手续和资质证明 | 符合要求 |
| 资料审查结论意见 |  |  | 该单元符合要求 |  |  |

注：1、本表所列的审核和检查项目，全部合格，符合安全条件；

2、本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，不符合安全条件。

5.2 总体布局和条件设施单元安全评价

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 B.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表》对仓库选址及总体布局单元检查评价，评价过程见下表。

| 序号 | 项目 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划 | 选址 | 选址不在城镇规划区域内，周边无学校、工业区、旅游区、重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线路等，能满足安全要求。 | 符合要求 |
|  |  | 围墙 | 该公司所租赁仓库库区入口及平缓地段均设有砌体围墙，部分陡峭地段利用高山及铁丝网作为围墙，能保证无外来人员出入。 | 符合要求 |
|  |  | 功能分区 | 分区合理。 | 符合要求 |
|  |  | 建筑物危险等级划分和布置 | 建筑物危险等级划分与总平面布置图相符，布置合理。 | 符合要求 |
|  |  | 危险品运输通道 | 库区内、外部运输通道通畅，无关人员和车辆不通过库区。 | 符合要求 |
|  |  | 值班室 | 库区设有值班室，其与库房的距离符合标准要求。 | 符合要求 |
|  |  | 外部安全距离 | 库区外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》要求。 | 符合要求 |
|  |  | 安全疏散条件 | 安全疏散出口符合标准要求。 | 符合要求 |
| 2 | 条件和设施 | 库区主要道路的宽度、坡度，建筑间的通道宽度 | 库区主要道路宽度约5米，建筑物之间设有回车坪。 | 符合要求 |
|  |  | 消防设施、消防水源水量、保护范围、补充时间 | 库区消防水源充足，配备了消防水池等消防设施。 | 符合要求 |
|  |  | 安全监控保卫设施和固定值班电话 | 库区配备了视频监控系统，配备固定电话。 | 符合要求 |
| 现场检查结论意见 |  |  | 该单元符合要求。 |  |

注：1、本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

2、本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件。

5.3 现场检查单元安全评价

本节根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 C.3 烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表》对被评价单位烟花、爆竹仓库现场情况进行检查评价，评价过程见下表。

表 5.3-1 烟花爆竹批发经营企业安全评价现场检查表

| 序号 | 项目 | 检查项目 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定级 定量 | 建筑危险等级 | 540号成品库危险等级为1.3级，542号成品库危险等级为1.3级，545号成品库危险等级为1.1-2级，符合要求。 | 合格 |
|  |  | 核定存药量 | 540号成品库总限药量为9000kg，542号成品库总限药量为5000kg，545号成品库总限药量为2000kg,符合要求。 | 合格 |
|  |  | 内部安全距离 | 内部安全距离符合标准要求。 | 合格 |
|  |  | 安全标志 | 较齐全。 | 合格 |
| 2 | 建筑 结构 | 建筑设计和结构 | 砌体承重结构，设上下圈梁和构造柱。 | 合格 |
|  |  | 建筑防火等级 | 库房耐火等级均为二级。 | 合格 |
|  |  | 门的开启方向、宽度、数量以及与其他建筑物门的对应方向 | 库门均向外开启，门宽大于 1.5m，库门没有与其他建筑物门相对应。 | 合格 |
|  |  | 窗的结构、材料以及开启方向 | 高窗为百叶窗结构，均设有金属网。 | 合格 |
|  |  | 屋盖的材料、结构 | 屋盖为轻质泄压屋盖。 | 合格 |
|  |  | 墙的结构、厚度，内墙面、梁或过梁的设计等 | 仓库为砖混墙体、钢架梁承重结构。 | 合格 |
|  |  | 地面阻燃性、柔性、导静电性 | 库房为水泥地面，光滑平整，符合要求。 | 合格 |
|  |  | 仓库防潮、隔热、通风与防小动物 | 仓库采取了防潮措施，设置了高窗。 | 合格 |
| 3 | 疏散 要求 | 安全出口的数量，设置方向和位置，疏散距离 | 安全出口的数量符合标准要求，最远工作点至外部出口能达到标准要求。 | 合格 |
|  |  | 建筑物内的通道宽度 | 建筑物内通道宽度为 1.5 米。 | 合格 |
|  |  | 门口的台阶及坡度 | 门口无台阶。 | 合格 |
| 4 | 人员 | 核定数量 | 符合要求 |  |
|  |  | 培训和上岗证 | 主要负责人及安全管理员持有相关证件 | 合格 |
|  |  | 衣着 | 员工衣着为棉制品。 | 合格 |
|  |  | 防护用品及材质 | 防火用品的材质为棉制品 | 合格 |
|  |  | 年龄及身体状况 | 员工的年龄和身体状况符合规范要求 | 合格 |
| 5 | 消防 | 设施、器材的配置和检验 | 符合要求 | 合格 |
|  |  | 防火设备和措施 | 配备齐全，检查时防火隔离带未及时清理，现已清理干净，符合要求。 | 合格 |
|  |  | 电器设备的选型与安装 | 无此项。 | 不考核 |
|  |  | 电器照明的选型与安装 | 未设置照明灯具。 | 合格 |
|  |  | 电线的选型、连接和敷设 | 未敷设电气线路。 | 合格 |
|  |  | 建筑物的防雷 | 仓库设置了防雷设施，并检测合格。 | 合格 |
|  |  | 设备和电器的接地 | 无此项。 | 不考核 |
|  |  | 设备的检修和维护 | 对监控设备定期检修和维护。 | 合格 |
|  |  | 消除人体静电装置 | 设置有静电消除装置，并经过相关部门检 测合格。 | 合格 |
| 6 | 贮存 与 运输 | 产品堆垛的高度和堆垛间距 | 产品堆垛的高度和堆垛间距符合要求 | 合格 |
|  |  | 运输通道的宽度 | 运输通道宽度符合规范要求 | 合格 |
|  |  | 库房地面防潮措施 | 采取了防潮措施 | 合格 |
|  |  | 库房内温度、湿度、通风的控制 | 配备了湿度计并有记录，自然通风 | 合格 |
|  |  | 机动车库区行走路线和装卸 | 库区内机动车行驶线路畅通，符合安全要求 | 合格 |
| 7 | 制度 规程 | 岗位安全管理制度 | 有岗位安全管理制度。 | 合格 |
|  |  | 岗位安全操作规程 | 有岗位安全操作规程。 | 合格 |
| 结论意见 |  | 有1项不符合，复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全条件。 |  |  |

注：1、本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

2、本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件；

5.4 安全防护设施评价

5.4.1 防雷、防静电设施

根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法》（AQ4106-2008）、《烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法》 （AQ4106-2008）、《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求对该项目危险性建筑的防雷、防静电设施进行评价：该项目各危险性建筑物均安装了防雷防静电装置，并经具备检测检验资质的检测检验部门检测合格，出具有检测合格报告，符合要求。详情见下表：

表5.4-1 防雷、防静电设施检查表

| 工房 编号 | 安全设施 类别 | 检测单位 | 报告编号 | 有效期至 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540、542、545成品库 | 防雷 | 江西中天防雷技术有限公司 | 1152021001 雷检字【2025】PX00251 | 2026年2月20日 | 合格 |
|  | 防静电 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 1062017002静检字【2025】00636 | 2026年02月17日 | 合格 |

5.4.2 其它安全设施评价汇总

库区安全防护设施包括消防设施、视频监控设施、电气设备和电气线路、围墙、安全警示标志等，评价过程见下表。

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区消防设施设置是否符合国家相关标准规定 | 库区消防设施设置符合国家相关标准规定。 | 合格 |
| 2 | 防雷防静电设施是否符合国家有关标准规定 | 库区设有防雷防静电装置，并均由具有检测检验资质单位检测合格且出具检验检测合格报告。 | 合格 |
| 3 | 防盗报警等监控设施、保卫设施是否符合国家有关规定 | 库区视频监控系统装置运行良好。 | 合格 |
| 4 | 库区电线、照明、电气设备等电气设施是否符合国家相关标准规定 | 成品库内未安装电气设施。 | 合格 |
| 5 | 防护屏障的形式及防护能力 | 540 号和542号成品库为 1.3 级库房可不设防护屏障，545号成品库为 1.1-2 级库房设四面防护屏障。 | 合格 |
| 6 | 围墙 | 租赁仓库的库区设置在地势平缓处有 砌体围墙，部分陡峭地段利用高山及铁丝网作为围墙，能保证无外来人员出入。 | 合格 |
| 7 | 安全标识 | 检查时成品库门口墙上的安全标示牌未明确责任人，现已明确责任人，符合要求。 | 合格 |
| 8 | 其它安全设施 | 库区值班人员均配备固定电话保持通 讯，应急救援组织配备有移动式电话。 | 合格 |
| 安全设施现场检查意见 |  | 有1项不符合，复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全条件。 |  |

注：1.本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

2.本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件。

5.5 建筑结构与耐火等级

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）中建筑结构及耐火等级要求，对该项目危险性建筑物的建筑结构与耐火等级进行评价，情况如下：

表5.5-1 危险性建筑物建筑结构与耐火等级符合性评价表

| 工房 编号 | 工房用途 | 建筑面积 (m²) | 危险 等级 | 建筑结构及屋盖形式 | 耐火等 级要求 | 耐火等 级现状 | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540 | 成品库 | 420 | 1.3 | 钢筋混凝土框架结构、密实砌体墙、轻质泄压屋盖 | 二 | 二 | 合格 |
| 542 | 成品库 | 294 | 1.3 | 钢筋混凝土框架结构、密实砌体墙、轻质泄压屋盖 | 二 | 二 | 合格 |
| 545 | 成品库 | 216 | 1.1-2 | 钢筋混凝土框架结构、密实砌体墙、轻质泄压屋盖 | 二 | 二 | 合格 |

结论：企业现有建筑的建筑结构与耐火等级安全性符合要求。

5.6 危险性建筑物内外部距离

5.6.1 内部距离

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）内部最小允许距离对该项目危险性建筑物之间的内部距离进行评价，见表5.6-1。

表5.6-1 该项目租赁的成品库与相邻仓库内部距离情况一览表

| 库房名称 | 危险等级 | 药物限量 (kg) | 相邻构筑物 | 危险 等级 | 药物限量 (kg) | 标准距离 (m) | 实际距离 (m) | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540成品库 | 1.3 | 9000 | 本库区537 号成品库 | 1.3 | 9000 | 30 | 45 | 符合 |
|  |  | 9000 | 本库区541 号纸箱库 | 无药 | / | 20 | 24 | 符合 |
| 542成品库 | 1.3 | 5000 | 本库区543 号成品库 | 1.3 | 1000 | 25 | 25 | 符合 |
|  |  |  | 本库区538 号纸品库 | 无药 | / | 20 | 37 | 符合 |
|  |  |  | 本库区539 号成品库 | 1.3 | 10000 | 30 | 43 | 符合 |
| 成品库 | 1.1-2 | 2000 | 本库区544 号成品库 | 1.1-² | 2000 | 20 | 30 | 符合 |
| 注：以上数据均引自企业提供的、由黑龙江龙维化学工程设计有限公司2024年10月出具的总平面布置图中的对齐标注数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |

结论：根据以上表得知，该项目各危险性建筑物的内距离均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》 GB50161-2022 内部最小允许距离要求，符合安全条件。

5.6.2 外部距离

该公司所租赁仓库地址位于萍乡市上栗县桐木镇马岭，项目选址符合城乡规划要求，并避开密集避民区、学校、工业区、旅游区、铁路运输线、高压输电线等。该项目与四周外部建、构筑物的外部距离情况及评价见表5.6-2、表5.6-3、表5.6-4。

表5.6-2 该项目租赁的540号成品库与外部距离情况一览表

| 方位 | 库房名称 | 危险等级 | 药物限量 (kg) | 周边毗邻情况 | 标准距离 (m) | 实际距离 (m) | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 540成品库 | 1.3 | 9000 | 山地 | / | / | 符合 |
| 南 | 540成品库 | 1.3 | 9000 | 十户以下民房 | 65 | 156 | 符合 |
| 西 | 540成品库 | 1.3 | 9000 | 山地 | / | / | 符合 |
| 北 | 540成品库 | 1.3 | 9000 | 外部花炮厂成品仓库 | 65 | 143 | 符合 |
| 注：以上数据均引自企业提供的、由黑龙江龙维化学工程设计有限公司2024年10月出具的总平面布置图中的对齐标注数据 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.6-3该项目租赁的542号成品库与外部距离情况一览表

| 方位 | 库房名称 | 危险等级 | 药物限量 (kg) | 周边毗邻情况 | 标准距离 (m) | 实际距离 (m) | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 542成品库 | 1.3 | 5000 | 山地 | / | / | 符合 |
| 南 | 542成品库 | 1.3 | 5000 | 十户以下民房 | 50 | 215 | 符合 |
| 西 | 542成品库 | 1.3 | 5000 | 山地 | / | / | 符合 |
| 北 | 542成品库 | 1.3 | 5000 | 山地 | / | / | 符合 |
| 注：以上数据均引自企业提供的、由黑龙江龙维化学工程设计有限公司2024年10月出具的总平面布置图中的对齐标注数据 |  |  |  |  |  |  |  |

表5.6-4 该项目租赁的545号成品库与外部距离情况一览表

| 方位 | 库房名称 | 危险等级 | 药物限量 (kg) | 周边毗邻情况 | 标准距离 (m) | 实际距离 (m) | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 545成品库 | 1.1-² | 2000 | 山地 | / | / | 符合 |
| 南 | 545成品库 | 1.1-2 | 2000 | 外部花炮厂引线库 | 185 | 191 | 符合 |
| 西 | 545成品库 | 1.1-² | 2000 | 十户以下民房 | 185 | 245 | 符合 |
| 北 | 545成品库 | 1.1-² | 2000 | 山地 | / | / | 符合 |
| 注：以上数据均引自企业提供的、由黑龙江龙维化学工程设计有限公司2024年10月出具的总平面布置图中的对齐标注数据 |  |  |  |  |  |  |  |

结论：根据以上表得知，该项目各危险性建筑物的外距离均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》 GB50161-2022 外部最小允许距离要求，符合安全条件。

5.7周边环境危险性评价

5.7.1 库区内在的危险、有害因素对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

根据第三章项目主要危险有害因素分析结果可知，库区烟花爆竹仓库储存的烟花爆竹全部为易燃、易爆物质，其运行过程中存在的主要危险因素是发生火灾、爆炸事故。因库区外表距离均符合规范要求，故库区发生的火灾、爆炸事故对周边人员活动影响较小。

但库区发生火灾、爆炸事故时产生的烟尘、气味会对周边环境如环境空气等造成一定程度的污染。

5.7.2周边单位生产、经营活动或居民生活对库区的影响

该项目周边外部距离均符合要求，周边单位生产经营活动或居民生活对仓库造成危害较小。

5.7.3自然环境对库区可能产生的影响

根据当地自然条件分析，项目烟花爆竹仓库选址所处地域不存在洪涝灾害影响，其自然条件、地质、水文等，对项目建设基本无影响。

当地自然条件对建设项目存在的主要影响的是雷电影响，如防雷设施接地失灵，在雷雨季节遭到雷击会发生爆炸燃烧。因此，该项目仓库所提供的防雷防静电装置检测检验报告为符合要求。只要采取了相应的安全措施，自然条件的不利影响是可以避免的。

5.8安全经营条件评价

本节根据有关法律法规要求，检查南昌布莱特进出口有限责任公司安全经营条件是否符合下述法规要求，检查过程见表5.8-1。

| 序号 | 检查内容 | 实际情况 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格执行烟花爆竹建设项目安全许可审查制度。安全评价机构应按照安全生产行业标准《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）对烟花爆竹建设项目进行安全评价。 | 本评价报告严格按照《烟花爆竹企 业安全评价规范》（AQ4113-2008） 要求对公司烟花爆竹经营条件进 行安全评价。 | 合格 |
| 2 | 各烟花爆竹批发经营公司所属储存仓库的仓库面积和危险等级必须与其经营规模和产品等级相匹配，烟花爆竹产品应按国家标准规定以1.1-2 、1.3 级分级分库储存。 | 公司租赁烟花爆竹仓库储存烟花类A、B、C、D级和爆竹类C产品，1.1-²、1.3级分级分库储存。 | 合格 |
| 3 | 依据《烟花爆竹工程设计安全标准》 （50161-2022）的规定设置烟花爆竹仓储设施的内外部安全距离、库房建筑结构、安全疏散条件以及消防、防爆、防雷、防静电等安全设施；库区设置符合安全生产行业标准的安全监控系统。 | 仓库内外部安全距离、库房建筑结构、安全疏散条件均符合相关标准要求，按要求设置消防、防爆、防雷、防静电等安全设施。有设置安全监控系统。 | 合格 |
| 4 | 各批发公司应配备烟花爆竹中氯酸钾定性分析快速检测试剂，对每一批省内外购进的烟花爆竹产品进行严格检验，发现问题及时上报相关部门。 | 公司购进的烟花爆竹产品均要求供货方提供产品合格证，可保证每一批产品的质量合格。 | 合格 |
| 5 | 按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102）和烟花爆竹流向信息化管理的有关规定，建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统。 | 该企业制定了严格的产品购销合同管理制度，并按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102）和烟花爆竹流向信息化管理的有关规定，购买了烟花爆竹流向信息化管理系统、建立有产品流向登记台帐及信息库，并严格执行采购、销售流向登记制度。 | 合格 |
| 6 | 建立健全安全生产责任制、各项安全管理制度和安全操作规程；设置安全管理机构或者配备安全管理人员。 | 公司已制定安全生产责任制、各项 安全管理制度和安全操作规程，设置安全管理机构并配备专职安全管理人员。 | 合格 |
| 7 | 主要负责人或安全管理人员应当具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力，并经安全生产监督管理部门考核合格；仓库保管员、守护员应当接受烟花爆竹专业知识培训，并经考核合格；其他从业人员应当经过本单位的安全知识教育和培训 | 主要负责人和安全管理人员已获得相关证书，符合要求。守护员、保管员均经资质培训合格，持证上岗，详见附件。 | 合格 |
| 8 | 具备专业烟花爆竹批量配送服务能力，其运输车辆符合国家标准并取得相应资质 | 委托具备烟花爆竹配送服务能力，持有道路运输经营许可证。 | 合格 |
| 综合结论 |  | 符合安全条件 |  |

注：1、本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

2、本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件。

5.9 重大安全事故隐患检查判定

表 5.9-1 重大安全事故隐患检查判定

| 序号 | 检查项目 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人、安全管理人员均经安全生产培训考核合格，持证上岗。 | 符合要求 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗，作业人员带药检维修设备设施。 | 特种作业人员持证上岗，作业人员未带药检维修设备设施。 | 符合要求 |
| 3 | 职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业。 | 职工未自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业。 | 符合要求 |
| 4 | 工（库）房实际作业人员数量超过核定人数。 | 库房作业人员数量已按核定人数定员。 | 符合要求 |
| 5 | 工（库）房实际滞留、存储药量超过核定药量。 | 库房存储药量按核定药量存放。 | 符合要求 |
| 6 | 工（库）房内、外部安全距离不足，防护屏障缺失或者不符合要求。 | 库房内、外部安全距离符合要求， 1.1 级库房设四面防护屏障。 | 符合要求 |
| 7 | 防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效。 | 防静电、防雷设备设施已安装检测合格。灭火器、消火栓等防火设备设施已到位。 | 符合要求 |
| 8 | 擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建 | 未擅自改变库房用途或者违规私搭乱建。 | 符合要求 |
| 9 | 工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准 | 该公司租赁仓库的库区设置在地势平缓处有砌体围墙，部分陡峭地段利用高山及铁丝网作为围墙，能保证无外来人员出入。 | 符合要求 |
| 10 | 将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量。 | 无此项。 | 无此项 |
| 12 | 中转库、药物总库和成品总库的存储能力与设计产能不匹配。 | 无此项。 | 无此项 |
| 13 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 建立了与岗位相匹配的全员安全生产责任制，已制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合要求 |
| 14 | 出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。 | 未出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。 | 符合要求 |
| 15 | 生产经营的产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物。 | 生产经营的产品种类、危险等级按许可范围生产使用药物。 | 符合要求 |
| 16 | 分包转包生产线、工房、库房组织生产经营。 | 未分包转包生产线、工房、库房组织生产经营。 | 符合要求 |
| 17 | 一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营。 | 未发生一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营。 | 符合要求 |
| 18 | 许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营。 | 未发生许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营。 | 符合要求 |
| 19 | 烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。 | 烟花爆竹仓库未存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。 | 符合要求 |
| 20 | 零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火。 | 无此项。 | 无此项 |

5.10 综合评价结果

1、资料审核情况

通过评价组现场检查、资料收集审核，该项目的资料审核基本符合《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）的相关要求。

2、总体布局和条件设施评价

从报告《总体布局和条件设施单元现场检查表》检查结果可以看出，库区总体布局和条件设施符合安全条件。

3、现场安全检查评价

根据现场检查表可知，该单位烟花爆竹仓库现场情况符合安全条件。

4、安全防护设施评价

从《安全防护设施检查表》结果中可以看出，库区安全防护设施设置符合安全条件。

5、周边环境危险性评价

该项目储存库区选址符合烟花爆竹储存需要，库区定期清理防火隔离带，符合安全条件。

6、安全经营条件评价结果

从评价结果来看，该项目安全经营条件符合安全要求。

7、重大安全事故隐患检查判定结果

从评价结果来看，公司无重大安全事故隐患。

6 安全对策和整改

南昌布莱特进出口有限责任公司根据《安全生产法》和《烟花爆竹经营许可实施办法》的有关要求，建立了较完善的安全管理组织，明确了各级人员安全生产责任制，制定了各项安全管理制度和安全操作规程。本报告针对该公司经营过程提出以下安全对策措施。

6.1 安全对策措施、建议的依据及原则

6.1.1安全对策措施的依据

1)物料危险、有害因素的辨识分析；

2)符合性评价的结果；

3)国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

6.1.2安全对策措施建议的原则

1)安全技术措施等级顺序：

(1)直接安全技术措施；

(2)间接安全技术措施；

(3)指示性安全技术措施；

(4)若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2)根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。

3)安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4)对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5)在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

6.2.2 整改复查情况

6.2.1 整改建议

该公司评价人员于2025年12月对南昌布莱特进出口有限责任公司的烟花爆竹储存仓库进行现场检查，对库房存在的问题提出整改建议，见表6.2-1。

表6.2-1 库房存在问题及整改建议

| 序号 | 存在的主要问题 | 整改建议 | 紧迫程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 540、542、545号成品库旁周边局部杂草未割除 | 割除540、542、545号成品库旁周边杂草 | 中 |
| 2 | 540、542、545号成品库门口墙上的安全标示牌未明确责任人 | 540、542、545号成品库门口墙上的安全标示牌明确责任人 | 中 |

6.2.2 整改复查情况

应南昌布莱特进出口有限责任公司委托，对该公司贮存烟花爆竹安全条件评价所提出的整改意见进行了现场复查，企业整改落实情况见表6.2-2.

表6.2-2企业整改落实情况表

| 序号 | 存在的主要问题 | 整改情况 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 540、542、545号成品库旁周边局部杂草未割除 | 割除了540、542、545号成品库旁周边杂草 | 符合要求 |
| 2 | 540、542、545号成品库门口墙上的安全标示牌未明确责任人 | 540、542、545号成品库门口墙上的安全标示牌明确了责任人 | 符合要求 |

6.3 补充的安全对策措施建议

1）完善库区内疏散标志；

2）应定期维护库区内安全警示牌及标语；

3）将《安全设施设备管理制度》落实到位，定期检查、维养安全设施设备；

4）每半年进行一次应急演练，并根据演练情况完善应急救援预案；

5）企业应密切注意，使仓库外部安全距离范围内不得有影响建筑物存在。如存在有建筑迹象，应立即向管理部门报告；一旦有影响建筑物存在，应立即停止使用该仓库；

6）仓库一旦发生火灾，在无爆炸和迸射危险的情况下，用消防水进行吊射，当整个库房灭火后，应继续将烟花爆竹成品淋湿淋透，以防化学能产生二次火灾；如果整个房间的火势控制有困难，要求将相邻库房的产品用水淋湿淋透，火势控制后，对淋湿的成品进行检查，将淋湿的成品用水浸泡，湿透后请相关专家将药剂与壳体分离后烧毁；

7）1.3 级库房严禁存放 A、B 级产品，且烟花、爆竹产品严禁混放。

7 安全评价结论

本次安全现状评价通过南昌布莱特进出口有限责任公司烟花爆竹仓库安全现状的危险有害因素分析、资料审核、总体布局、现场检查以及事故后果模拟分析，对于项目运行过程中可能发送的安全事故进行了系统分析与评价，得出如下结论：

7.1项目主要危险、有害因素及事故种类、重大危险源

1）本项目可能存在的危险、有害因素是：火灾、爆炸及物体打击、高处坠落、车辆伤害等危险、有害因素，其中火灾、爆炸最容易发生，且危险性最大。导致火灾爆竹事故发生的主要原因为明火、雷电、摩擦、静电、受潮分解爆炸等，此外，产品质量不合格或使用违禁药物在运输和燃放时也容易发生安全事故。

2）主要事故种类：火灾、爆炸。

3）烟花爆竹重大危险源：该项目 545 号成品库构成烟花爆竹重大危险源。

7.2 安全评价结果

1）南昌布莱特进出口有限责任公司经营的烟花爆竹易燃易爆，其主要危险成份为黑火药和烟火药等，在储存、运输和日常经营过程中存在火灾、爆炸及物体打击、高处坠落、车辆伤害等危险、有害因素，其中火灾、爆炸最容易发生，且危险性最大。导致火灾爆竹事故发生的主要原因为明火、雷电、摩擦、静电、受潮分解爆炸，此外，产品质量不合格或使用违禁药物在运输和燃放时也容易发生安全事故。

2）该项目租赁 545 号成品库储存量达到《烟花爆竹重大危险源辨识》 （AQ4131-2023）规定的烟花爆竹重大危险源临界量，构成烟花爆竹重大危险源。

3）对南昌布莱特进出口有限责任公司分为安全管理（资料审核）和仓储场所（现场检查）等单元进行安全评价。在资料审核方面分6个部分进行评价，该公司提供的资料均符合要求。在现场评价检查方面，分为仓库建筑、安全间距、总体布局、消防电气；安全管理组织机构、安全管理制度和安全操作规程；经营流程；人员培训；事故应急救援预案；安全警示标志和标识牌；其他方面六个部分进行检查评价，查出2个安全隐患，企业已整改到位。

4）为防止安全事故发生，进一步提高企业的安全管理水平，本报告对南昌布莱特进出口有限责任公司在安全管理制度、事故应急救援预案、从业人员、经营过程等方面提出了相应的要求和安全对策措施，企业应按照本报告提出的建议加强烟花爆竹的经营管理，确保各项工作符合《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等法律法规及相关技术标准要求。

7.3 评价结论

经过对南昌布莱特进出口有限责任公司烟花爆竹经营(批发)项目进行安全现状评价，评价组确认：南昌布莱特进出口有限责任公司烟花爆竹经营(批发)项目的外部环境状况、内部平面布置、储存条件、运输、仓库建筑结构、安全设施及仓库的安全管理，符合《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》、《烟花爆竹工程设计安全标准》等国家有关安全生产的法律法规标准的要求。

本安全现状评价总结论为：南昌布莱特进出口有限责任公司烟花爆竹经营(批发)项目的储存经营现状符合储存和经营喷花类（A、B、C、D）级、旋转类（A、B、C、D）级、升空类（A、B、C）级、吐珠类（A、B、C）级、玩具类（C、D）级、礼花类（A、B）级、架子烟花类（B、C）级、组合烟花类（A、B、C、D）级和爆竹类（C）级产品的安全条件。

8 附件目录

1.评价人员现场照片

2.整改回复

3.安全评价委托书

4.上栗县应急管理局出具的仓库租赁证明

5.企业营业执照

6.原烟花爆竹经营(批发)许可证

7.安全生产组织机构、应急救援组织、质量检测机构、安全保卫机构文件

8.主要负责人、安全管理人员培训考核合格证

9.特种作业人员培训考核上岗资格证

10.工伤保险、安全责任保险的相关证明材料

11.仓库租赁证明及管理协议

12.货物运输合同等及配送运输车辆情况

13.事故应急救援预案备案证明

14.防雷、防静电装置检测合格证明

15.视频监控系统安装验收单

16.企业应用全国烟花爆竹流向管理信息系统截图

17.储存区平面布置图（另附）

评价组现场检查照片：